## Saisie
Flash mesure en aveugle · saisie des mesures (fiche A du livret)
CQPM Technicien Qualité TQ6 · 5 novembre 2026 · petit diamètre des butées, en mm
Mode d'emploi
1. Chaque stagiaire saisit SES 6 mesures sur SA ligne, dans les cases jaunes. Virgule décimale : 11,88.
2. Les valeurs disparaissent dès qu'on valide (mesure en aveugle). La colonne « Mesures » compte vos 6 mesures, sans le n° du micromètre.
3. Une valeur hors de 11,70 à 12,10 mm est refusée (faute de frappe probable). Pour corriger : sélectionner la case et retaper.
4. Quand la colonne « Mesures » affiche 6 partout, le formateur passe sur l'onglet « Projection » et choisit OUI dans « Révéler ».
Stagiaire | Prénom (facultatif) | N° du micromètre | Butée 1 pied | Butée 2 pied | Butée 3 pied | Butée 4 pied | Butée 5 pied | Butée 1 micromètre | Mesures (sur 6)
1 | [8 empty] | 0
2 | [8 empty] | 0
3 | [8 empty] | 0
4 | [8 empty] | 0
5 | [8 empty] | 0
6 | [8 empty] | 0
Total | [8 empty] | 0 / 36
Exemple de saisie (ne pas remplir ici) : M3 ; pied 11,88 · 11,90 · 11,86 · 11,92 · 11,88 ; micromètre 11,874.
Cases jaunes : à remplir. Les autres cases sont calculées. Le pied à coulisse lit au 0,02 mm, le micromètre au 0,001 mm.

## Projection
Flash mesure en aveugle · la grille du groupe
Butées n° 1 à 5 au pied à coulisse, butée n° 1 au micromètre · petit diamètre (mm) · tolérance 11,85 / 12,00
Révéler les valeurs ? |  | NON |  | 0 / 36 mesures saisies
Stagiaire | Butée 1 pied | Butée 2 pied | Butée 3 pied | Butée 4 pied | Butée 5 pied | Butée 1 micromètre | Écart sur mes 5 butées (pied)
1
2
3
4
5
6
Écart maxi (colonne)
Valeurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lecture
Butée 1, écart entre personnes au pied à coulisse : | [6 empty] | mm
Butée 1, écart entre personnes au micromètre : | [6 empty] | mm
Moyenne des écarts en colonne (même butée, six personnes) : | [6 empty] | mm
Moyenne des écarts en ligne (même personne, cinq butées) : | [6 empty] | mm
Questions de la fiche A : quelle est la vraie valeur de la butée n° 1 ? Qu'est-ce qui varie le plus, les pièces ou les mesures ? Quel instrument pour 11,85 / 12,00 ?
Couleurs après révélation : dans chaque colonne, bleu = plus petites valeurs, orange = plus grandes. Valeur en rouge gras : hors tolérance.
Note on C3: Choisir OUI quand les 36 mesures sont saisies. Avant : les cases saisies affichent seulement « ✓ ».